УТВЕРЖДАЮ

Глава Сосновского

сельского поселения

(должность руководителя( заместителя

руководителя) органа местного

самоуправления района, поселения,

городского округа)

Гришаев Б.Л.

(ф.И.О.)

___________________

(подпись)

«___»   _______________________ 2015 г

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: п. Восток

Наименование поселения: Сосновское сельское поселение__________________

Наименование городского округа: Каргасокский район___________________________

Наименование субъекта Российской Федерации: Томская область__________________

- Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 1 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 1 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) |  |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

- Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей,  имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п\п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- Сведения  ближайших к населенному пункту

подразделения пожарной охраны

- Подразделение пожарной охраны (наименование, вид ), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: _____________________________________

- Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: Отделение поста с. Сосновка ул. Школьная, 16а

- Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим.

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гришаев Борис Леонидович | Глава поселения | т.8 38 253 38-1-44 |
| 2 | Трей Виктор Егорович | Старший водитель Отд. поста с. Сосновка | т.8 38 253 38- 1-36 |
| 3 | Филатов Александр Григорьевич | Директор МУП «ЖКХ Сосновское» | т.8 38 253 38- 41 |

- Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | п. Восток 1,5 км. |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, а также противопожарных и минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Решение Совета Сосновского сельского поселения № 79 от 12.04.2012 |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | сирена С40 1 шт. |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | ПВ 25м3-2 шт. водозабор – 25 м3 Искусственный ПВ Востокская протока подъездные пути есть. Трактор ТТ-4 |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданием и сооружениям на его территории | имеется |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Распоряжение Главы Сосновского сельского поселения №8 от 12.02.2015 |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | мотопомпа-1 |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территории населенного пункта. | Постановление Главы Сосновского сельского поселения № 3 от 29.01.2014 |