Заказчик: Муниципальное казенное учреждение культуры «Сосновский центр культуры»

Объект: Ремонт МКУК " Сосновский центр культуры" с. Сосновка, ул. Школьная 16

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Сметная стоимость 243 000   руб.

Средства на оплату труда 42 325 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Всего | Оплаты труда | Эксп.маш, | чел-ч |
|  | норм. | единица измерения |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на един. | всего |
| Стены |
| 1 | ТЕРр 53-09-07 | Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 180*180 мм 100 м венца | 0.6 | 59414.58 30227.9 | 1737.83 110.05 | 35649 | 13137 | 1043 66 | 251.95 | 151.17 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | 35649 | 13137 | 1043 66 |  | 151.17 |
| Теплоизоляционные работы К=1,15 К=1,25 |
| 2 | ТЕР 26-01-039-01 | Изоляция стен минеральной плитой толщиной 100мм 1 м3 изоляции | 13.5 | 2090.13 1549.52 | 540.61 | 28217 | 15919 | 7298 | 10.58 | 142.83 |
| 3 | ТССЦ 1049100-91001 | Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-75 , размером 2000Х1000Х80-100 мм м3 | 13.77 | 2166.3 |  | 29830 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | 58047 | 15919 | 7298 |  | 142.83 |
| Наружные облицовочные работы К=1,15 К=1,25 |
| 4 | ТЕР 15-01-062-01 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ютафол 100 м2 поверхности облицовки | 1.35 | 80717.79 20707.96 | 1102.87 56.19 | 108969 | 13269 | 1489 76 | 141.38 | 190.86 |
| 5 | ТССЦ 1019001-90001 | Сайдинг стальной с полимерным покрытием м2 | -159.3 | 293.94 |  | -46825 |  |  |  |  |
| 6 | ТССЦ 1019001-90002 | Сайдинг "голландка DLD-4"белый 3810Х203ММ м2 | 159.3 | 186.8 |  | 29757 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 15-01-070-01 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 м2 проема | 6.5 | 565.26 227.03 | 1.8 | 3674 |  | 12 | 1.55 | 10.08 |
| 8 | ТССЦ 1012409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием м | 15.6 | 71.18 |  | 1110 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 15-01-070-02 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 м2 проема | 2.1 | 585.98 248.97 | 1.95 | 1231 |  | 4 |  |  |
| 10 | ТССЦ 1012409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием м | 5.67 | 71.18 |  | 404 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | 98320 | 13269 | 1505 76 |  | 200.94 |
| Перевозка строительных грузов на расстояние 462 км |
| 11 | ПЕР02-104-1 | Перевозка строительных грузов: дальность 116-120 км, класс груза 1 т | 2 | 1038.49 | 1038.49 | 2077 |  | 2077 |  |  |
| 12 | ПЕРС02-120-1 | Перевозка строительных грузов (крайний север): дальность 196-200 км, класс груза 1 т | 2 | 2042.89 | 2042.89 | 4086 |  | 4086 |  |  |
| 13 | ПЕРС02-121-1 | Перевозка строительных грузов (крайний север): свыше 200 км за каждый км добавлять, класс груза 1 1,32*142 т-км | 2 | 1248.35 | 1248.35 | 2497 |  | 2497 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | 8659 |  | 8659 |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете | 200675 | 42325 | 18505 142 |  | 494.94 |
| Накладные по работам от ФОТ |  | 42325 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 243000 |  |  |  |  |