УТВЕРЖДАЮ

Глава Сосновского

сельского поселения

(должность руководителя( заместителя

руководителя) органа местного

самоуправления района, поселения,

городского округа)

Деев А.М.

(ф.И.О.)

___________________

(подпись)

«18»   марта  2021 г.

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: с. Сосновка

Наименование поселения: Сосновское сельское поселение__________________

Наименование городского округа: Каргасокский район___________________________

Наименование субъекта Российской Федерации: Томская область__________________

- Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 2 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 1,5 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) |  |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

- Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей,  имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п\п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- Сведения  ближайших к населенному пункту

подразделения пожарной охраны

- Подразделение пожарной охраны (наименование, вид ), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: _____________________________________

- Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: Пожарный пост с. Сосновка ул. Школьная, 16а

- Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим.

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деев Андрей Михайлович | Глава поселения | т.8 38 253 38-1-44 |
| 2 | Трей Виктор Егорович | Старший водитель Пожарного поста с. Сосновка | т.8 38 253 38- 1-36 |
| 3 | Зяблицев Николай Васильевич | Директор МУП «ЖКХ Сосновское» | т.8 38 253 38- 41 |

- Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Имеется противопожарная минерализованная полоса протяженностью 3000 м., ширина 3 метра. Обновлена в сентябре 2020г. |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, а также противопожарных и минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Порядок очистки территории и обслуживание противопожарных преград организовано на основании Решения Совета Сосновского сельского поселения № 79 от 27.03.2020 г. Обустройство минерализованных полос проводится 1 раз в год весной (очистка от горючих материалов, опашка трактором). |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется звуковая система оповещения населения звуковая сирена С40 - 1 шт., а также телефонная стационарная связь, сотовая связь Теле2, Ростелеком, Мегафон. |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | ПВ 50м3-2 шт. водозабор – 25 м3 подземные ёмкости, искусственный ПВ с юго-западной стороны населенного пункта. Техническое состояние водоисточников проверяется 2 раза в год весной и осенью с составлением актов, Сосновская протока подъездные пути есть. Направление движения к водоисточникам обозначено указателями в соответствии с ППР. Забор воды из источников обеспечен круглый год, подъезды оборудованы размером 12м.х12м. Запас воды достаточен для целей пожаротушения. |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданием и сооружениям на его территории | Подъездная автомобильная дорога к населённому пункту имеется. Подъезд к зданиям и сооружениям обеспечен. |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Распоряжение администрации Сосновского сельского поселения от 25.02.2021 № 7 «О подготовке к пожароопасному сезону на территории МО «Сосновское сельское поселение» в 2021 году (издается ежегодно). |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Мотопомпа-2, топоры-5, РЛО-11, бензопила - 1, лопаты-6, ведра – 4 шт., багор пожарный – 1 шт., рукава противопожарные 20м. – 2 шт. размещены в гараже администрации, ответственное лицо за содержание ПСП в сохранности и исправном состоянии Глава Сосновского с/п. Деев А.М. |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территории населенного пункта. | Постановление администрации Сосновского сельского поселения № 6 от 06.03.2021г. «Об утверждении программы «Пожарная безопасность Сосновского сельского поселения на 2021-2025 годы». |